## RAB & Specs Smart Water Monitor
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & SPESIFIKASI TEKNIS IOT
Projek Kepemimpinan Informatika: Smart Water Monitor (SDG 6 & SDG 4)
I. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
No | Kategori | Uraian / Deskripsi Komponen | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp)
1 | A. Komponen Hardware IoT | ESP32 DevKit V1 (Wi-Fi + Bluetooth Microcontroller) | 2 | Unit | 75000
2 | A. Komponen Hardware IoT | Analog pH Sensor Kit (Probes + Signal Converter Module E-201-C) | 1 | Set | 280000
3 | A. Komponen Hardware IoT | Turbidity Sensor Module (Sensor Kekeruhan Air TSW-30) | 1 | Set | 95000
4 | A. Komponen Hardware IoT | DS18B20 Waterproof Temperature Sensor (Kompensasi Suhu Air) | 1 | Unit | 35000
5 | A. Komponen Hardware IoT | LCD Display 16x2 dengan Modul I2C Backpack | 1 | Unit | 40000
6 | A. Komponen Hardware IoT | Casing Waterproof Box Outdoor / Junction Box (IP65) | 1 | Unit | 85000
7 | A. Komponen Hardware IoT | Power Supply 5V 2A Adapter + Micro USB Cable / Jack DC | 1 | Unit | 45000
8 | A. Komponen Hardware IoT | Breadboard, Kabel Jumper (FF/MM/FM), Resistor 4.7k, PCB Lubang | 1 | Paket | 50000
9 | B. Cairan Kalibrasi & Maintenance | Larutan Kalibrasi pH Buffer Powder (pH 4.01, 6.86, 9.18) | 3 | Set | 25000
10 | B. Cairan Kalibrasi & Maintenance | Air Aquades / Deionized Water (1 Liter untuk pembilasan probe) | 2 | Botol | 15000
11 | C. Infrastruktur Cloud & Web | Domain Web Kustom (.com / .my.id) (1 Tahun) | 1 | Tahun | 150000
12 | C. Infrastruktur Cloud & Web | Cloud Server / VPS (Shared Hosting/Firebase Pro/ThingSpeak Paid Plan) - 1 Thn | 1 | Tahun | 350000
13 | D. Workshop & Campaign Kit | Cetak Modul Panduan Praktikum IoT & User Manual Sekolah | 20 | Eksemplar | 20000
14 | D. Workshop & Campaign Kit | Banner MMT Edukasi & Pengenalan Alat (2x1 meter) | 1 | Pcs | 85000
15 | D. Workshop & Campaign Kit | Snack & Konsumsi Peserta Workshop (Siswa & Guru) | 25 | Porsi | 20000
16 | E. Operasional & Contingency | Transportasi Pengadaan, Uji Lapangan & Instalasi Tandon | 1 | Paket | 200000
17 | E. Operasional & Contingency | Dana Tak Terduga (Contingency 5%) | 1 | Paket | 150000
TOTAL ANGGARAN BIAYA (RAB)
II. SPESIFIKASI SPESIFIK HARDWARE & TECH STACK SOFTWARE
No | Kategori Layer | Komponen / Teknologi | Spesifikasi Teknis / Parameter |  |  | Fungsi Utama
1 | Perangkat keras (Hardware) | Mikrokontroler ESP32 | Dual-core Tensilica LX6, Wi-Fi 802.11 b/g/n, ADC 12-bit, Operasional 3.3V. |  |  | Otak pemroses data sensor & pengirim data via Wi-Fi ke cloud Server.
2 | Perangkat keras (Hardware) | Sensor pH (E-201-C) | Range pengukuran 0–14 pH, Akurasi ±0.1 pH (25°C), Response time <1 menit, Analog output. |  |  | Mengukur tingkat keasaman/kebasaan sampel air secara kontinu.
3 | Perangkat keras (Hardware) | Sensor Kekeruhan (TSW-30) | Prinsip optik (Infrared LED + Phototransistor), Operating voltage 5V DC, Output analog/digital. |  |  | Mengukur tingkat kekeruhan air (NTU) berdasarkan pembiasan cahaya.
4 | Perangkat keras (Hardware) | Sensor Suhu DS18B20 | Waterproof stainless steel probe, Range -55°C hingga +125°C, Antarmuka 1-Wire Digital. |  |  | Mengukur suhu air untuk kalibrasi/kompensasi pembacaan pH.
5 | Software & Cloud | Firmware / Embedded | C/C++ via Arduino IDE, PlatformIO, Library ESP32 & WiFiManager. |  |  | Program untuk membaca signal analog, konversi rumus, & koneksi Wi-Fi autoconnect.
6 | Software & Cloud | Protokol Komunikasi | MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) atau HTTP REST API via JSON. |  |  | Protokol transmisi data ringan & cepat dari mikrokontroler ke cloud server.
7 | Software & Cloud | Cloud Service / Database | Firebase Realtime Database / ThingSpeak / MQTT Broker (HiveMQ). |  |  | Menyimpan riwayat (log) data sensor pH, kekeruhan, dan timestamp secara terstruktur.
8 | Software & Cloud | Web Frontend Dashboard | HTML5, CSS3 (TailwindCSS/Bootstrap), JavaScript (Chart.js / ApexCharts). |  |  | Menampilkan indikator gauge, grafik tren real-time, & status kelayakan air (Aman/Waspada).